Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 июля 2014 года

руб./м2 в месяц (с НДС)

| № п./п | Придомовая территория | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом для обслуживания в теплый и в холодный период года | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придомовая территория | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | постоянно в зимний период | ежегодно |  |
| 2 | Придомовая территория | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | постоянно в зимний период | ежегодно |  |
| 3 | Придомовая территория | очистка придомовой территории от наледи и льда; | постоянно в зимний период | ежегодно |  |
| 4 | Придомовая территория | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | ежедневно | ежегодно |  |
| 5 | Придомовая территория | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | ежедневно | ежегодно |  |
| 6 | Придомовая территория | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно | ежегодно |  |
| 7 | Придомовая территория | уборка и выкашивание газонов; | 1 раз в сезон, по мере необходимости | ежегодно |  |
| 8 | Придомовая территория | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в год | ежегодно |  |
| № п./п | МОП | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. |
| 1 | МОП (лестничные клетки) | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 3 раза в неделю | ежегодно |  |
| 2 | МОП (лестничные клетки) | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в месяц | ежегодно |  |
| 3 | МОП (лестничные клетки) | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц | ежегодно |  |
| 4 | МОП (лестничные клетки) | мытье окон; | 2 раза в год | ежегодно |  |
| 5 | МОП (лестничные клетки) | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 3 раза в неделю | ежегодно |  |
| 6 | МОП (лестничные клетки) | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подвалов, мусоропроводов. | 1 раз в месяц | ежегодно |  |
| № п./п | Конструкции | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в целях надлежащего содержания колонн МКД: | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. |
| 1 | Строительные конструкции (фундамент) | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 2 | Строительные конструкции (фундамент) | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 3 | Строительные конструкции (колонны, подвал) | контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоение защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 4 | Строительные конструкции (колонны, подвал) | выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 5 | Строительные конструкции (колонны, подвал) | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 6 | Строительные конструкции (колонны, подвал) | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 7 | Строительные конструкции (колонны, подвал) | принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | 2 раза в год | очистка подвалов |  |
| 8 | Строительные конструкции (колонны, подвал) | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них; | 2 раза в год | постоянно |  |
| № п./п | Строительные конструкции | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. |
| 1 | Строительные конструкции (кровля) | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | акт технического состояния с включением в план работ |  |
| 2 | Строительные конструкции (кровля) | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 3 | Строительные конструкции (кровля) | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 4 | Строительные конструкции (кровля) | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 5 | Строительные конструкции (кровля) | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | акт технического состояния с включением в план работ |  |
| 6 | Строительные конструкции (кровля) | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | по мере необходимости | ежегодно |  |
| 7 | Строительные конструкции (кровля) | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | 2 раза в год | акт технического состояния с включением в план работ |  |
| 8 | Строительные конструкции (кровля) | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год | акт технического состояния с включением в план работ |  |
| 9 | Строительные конструкции (кровля) | проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, металлических креплений кровель; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 10 | Строительные конструкции (окна и двери) | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год | акт технического состояния с включением в план работ |  |
| 11 | Строительные конструкции (окна и двери) | Установка доводчиков, пружин упоров; | постоянно в зимний период | ежегодно |  |
| 12 | Строительные конструкции (окна и двери) | Смена оконных и дверных проемов; | по мере необходимости | ежегодно |  |
| 13 | Строительные конструкции (перекрытия и покрытия, балки) | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 14 | Строительные конструкции (перекрытия и покрытия, балки) | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 2 раза в год | ежегодно |  |
| 15 | Строительные конструкции (фасад) | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | акт технического состояния |  |
| 16 | Строительные конструкции (фасад) | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год | ежегодно |  |
| 17 | Строительные конструкции (фасад) | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | акт технического состояния с включением в план работ |  |
| 18 | Строительные конструкции (фасад) | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | ежегодно |  |
| 19 | Строительные конструкции (фасад) | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | ежегодно |  |
| 20 | Строительные конструкции (фасад) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости | ежегодно |  |
| № п./п |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. |
| 1 |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 2 раза в год | ежегодно |  |
| 2 |  | промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | 1 раз в квартал | составление акта |  |
| 3 |  | чистка мусоросборной камеры и ее оборудования; | ежедневно | ежегодно |  |
| № п./п | Инженерные коммуникации | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах: | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. |
| 1 | Инженерные коммуникации | консервация и расконсервация систем центрального отопления | с 15.05 по 15.09 | ежегодно |  |
| 2 | Инженерные коммуникации | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; | по мере необходимости | при подготовке домов к зимнему периоду |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | регулировка и набивка сальников; | подготовка к зимнему периоду | ежегодно |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | уплотнение сгонов; | ежегодно | осмотр, выполнение по мере необходимости |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | очистка накипи запорной арматуры | по мере необходимости | ежегодно |  |
| 6 | Инженерные коммуникации | испытание систем центрального отопления; | ежегодно | при подготовке домов к зимнему периоду |  |
| 7 | Инженерные коммуникации | отключение радиаторов при их течи; | по мере необходимости | ежегодно |  |
| 8 | Инженерные коммуникации | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов; | ежегодно | при подготовке домов к зимнему периоду |  |
| 9 | Инженерные коммуникации | промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом; | 1 раз в год | ежегодно |  |
| 10 | Инженерные коммуникации | слив воды и наполнения водой систем отопления; | 1 раз в год | ежегодно |  |
| 11 | Инженерные коммуникации | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; | по мере необходимости | ежегодно, 1 раз в год |  |
| 12 | Инженерные коммуникации | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях; | по мере необходимости при кап. ремонте | ежегодно |  |
| № п./п | Инженерные коммуникации | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах: | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения | Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. |
| 1 | Инженерные коммуникации | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентиляционных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; | по мере необходимости | при подготовке домов к зимнему периоду |  |
| 2 | Инженерные коммуникации | уплотнение сгонов; | по мере необходимости | ежегодно |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; | 2 раза в год | ежегодно |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; | по мере необходимости | ежегодно |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | консервация и расконсервация поливочной системы; | с 15.09 по 15.05 | ежегодно |  |
| 6 | Инженерные коммуникации | утепление трубопроводов; | по мере необходимости | постоянно |  |
| 7 | Инженерные коммуникации | проверка исправности канализационной вытяжки; | по мере необходимости | постоянно |  |
| 8 | Инженерные коммуникации | прочистка канализационных стояков от жировых отложений; | 1 раз в год | ежегодно |  |
| 9 | Инженерные коммуникации | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; | по мере необходимости | постоянно, контроль |  |
| 10 | Инженерные коммуникации | утепление трубопроводов в технических подпольях. | по мере необходимости | план работ |  |
| № п./п | Инженерные коммуникации | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электроснабжения в многоквартирном доме: | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Результаты выполнения |  |
| 1 | Инженерные коммуникации | замена перегоревших электроламп; | по мере необходимости | постоянно |  |
| 2 | Инженерные коммуникации | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | постоянно |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в 6 месяцев | постоянно |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ежемесячно | постоянно |  |