УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В  соответствии со статьей 39 Жилищного кодекса РФ, статьями 7 и 12 Федерального Закона (ФЗ) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 23.08.2010 № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов РФ перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», приказом министерства регионального развития РФ от 02.09.2010 № 394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов» утвержден Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме постановление от 7 июля 2011 г. № 285-п.

Своевременное выполнение мероприятий по энергосбережению позволяет существенно сократить расходы за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 – 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

Перечень мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финанси- рования | Характер эксплуатации после реализации мероприятии | Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения, в % (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Система электроснабжения |
|  | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффектив-ные лампы | Экономия электроэнергии; Улучшение качества освещения | Люминисцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, протирка |  |
| II Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Система электроснабжения |
|  | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |
| III Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме |
| Система электроснабжения |
|  | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | Экономия электроэнергии; Улучшение качества освещения | Люминисцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, замена |  |

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финанси- рования | Характер эксплуатации после реализации мероприятии | Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения, в % (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Система отопления |
|  | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии; Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация |  | Периодическая регулировка, ремонт |  |
|  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии; Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  |

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финанси- рования | Характер эксплуатации после реализации мероприятии | Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения, в % (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Система горячего водоснабжения |
|  | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Специализированная организация |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  |
| II Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Система горячего водоснабжения |
|  | Обеспечение рециркуляции воды в системе | Рациональное использование тепловой энергии и воды; Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | Управляющая организация |  | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финанси- рования | Характер эксплуатации после реализации мероприятии | Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения, в % (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Дверные и оконные конструкции |
|  | Замена оконных блоков | Снижение инфильтрации через оконные блоки; Рациональное использование тепловой энергии Увеличение сроков службы оконных блоков | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы; Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков; Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |  |  |
| II Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Дверные и оконные конструкции |
|  | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | Снижение потерь лучистой энергии через окна; Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  |
|  | Замена оконных блоков | Снижение инфильтрации через оконные блоки; Рациональное использование тепловой энергии; Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  |